## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 23.09.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Строительная д. 9а
| Год постройки: |  | 1991 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | техподполье | Кол-во квартир: | 80
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 3443 | панели, трещины без изменений
Внутренние | м2 |  | состояние неудовлетворительное | необходим косметический ремонт
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | отсутствуют
Стыки панелей | м |  | требуется герметизация швов | ремонт | 80 м
Балконы | шт. | 64 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м | 225 | состояние удовлетворительное
Входные площадки | шт. | 4 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 4 | бетон, рулонное покрытие, удовлетворительное состояние
Крыльца | м2 | 31.2 | состояние неудовлетворительное | требуется ремонт 4 и 5 ступеней-1 подъезда,1,3,4 ступеней-2 подъезда,1,2,3 ступеней 3 подъезда | 9 м2
Тамбур | м2 | 30 | II подъезд-тамбур отходит от наружных стен, отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен и потолков, трещины по швам между панелями | требуется ремонт
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | есть
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, трещины
Кровля | м2 | 1494.88 | покрытие – гидроизол, в удовлетворительном состоянии | произведен ремонт | 60 м2 | 2015-08-01
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 4 | деревянные, отделаны металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1299 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное, утеплителя нет
Междуэтажные | м2 | 5196 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 1299 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 718.9 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолистовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 16 | деревянные, удовлетворительное состояние
Наружные двери | шт. | 4 | 1,2,3,4 подъезды-металлические
Внутренние двери | шт. | 4 | деревянные, состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 32 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 32 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 211.42 | разрушена со стороны главного фасада, со стороны дворового фасада частично восстановлена (10,2м2), с торца отсыпана щебнем | необходим частчный ремонт | 18 м2
Контейнерная площадка | шт. | 1 | Нефтяников, 10
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствуют
Проезды | м | 1150.4 | асфальт, необходим ремонт, состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 157.74 | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. | 56 | исправны
Задвижки | ед. | 10 | исправны
Радиаторы | ед. | 8 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Вентили | шт. |  | исправны | требуется замена вентилей на техн.этаже диаметром 15 мм | 15 шт. | 2016
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | требуется замена
Трубопровод | м | 230.8 | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м | 340.6 | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 160 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 22 | состояние удовлетвоительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 80 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | отсутствует
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- |  |  | нет
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | нет
Подъездное освещение | шт. | 44 | СА-7008 "Актей"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | ФР-7-1шт.
Исправность и наличие выключателей | шт. | 8 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. | 44 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 44 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 20 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.